**Технические характеристики компрессорных ингаляторов (небулайзеров)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка и наименование модели | **OMRON CompAIR C24** | **OMRON CompAir C28** | **OMRON**  **CompAir Pro C29** | **Microlife**  **NEB 100** | **Microlife**  **NEB 50** | **B.Well**  **WN-115K** | **AND**  **CN-232** | **AND**  **CN-НТ 02** |
| Страна производства/  сборки | Япония/Китай | Япония/Китай | Япония/Китай | Швейцария/  Италия | Швейцария/  Италия | Великобритания/  Китай | Япония/Китай | Япония/Китай |
| Средний размер частиц аэрозоля (MMAD)\* | 3,0 мкм | 3,0 мкм | 3,0 мкм | 2,61 мкм | 2.86 мкм | 4,0 мкм | 4,0 мкм | Регулируемый размер частиц 1-14 мкм (в зависимости от режима) |
| Объем резервуара для лекарственных средств | 2-7 мл | 2-7 мл | 2-7 мл | 2-12 мл | 2-12 мл | 2-13 мл | 5-13 мл | 2-12 мл |
| Остаточный объем лекарства | 0,7 мл | 0,7 мл | 0,7 мл | 0,7 мл | До 1,0 мл | До 1,0 мл | До 1,0 мл | 0,7 мл |
| Максимальный угол наклона распылительной камеры | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 |
| Уровень шума | 46 децибел | 60 децибел | 60 децибел | 56 децибел | 58 децибел | 60 децибел | 60 децибел | 60 децибел |
| Производитель  ность (выход аэрозоля) | 0,3 мл/мин | 0.4 мл/мин | 0.4 мл/мин | 0,35 мл/мин | 0,3 мл/мин | 0,3 мл/мин | 0,2 мл/мин | 0,2 мл/мин |
| Максимальный воздушный поток | - | 8,0 л/мин | 8,0 л/мин | 12,0 л/мин | 9,0 л/мин | 6,0-8,0 л/мин | 7,5 л/мин | 7,5 л/мин |
| Режим работы | 20 мин ВКЛ/40 мин ВЫКЛ | Беспрерывно | Беспрерывно | 30 мин ВКЛ/30 мин ВЫКЛ | 30 мин ВКЛ/30 мин ВЫКЛ | 30 мин ВКЛ/30 мин ВЫКЛ | 30 мин ВКЛ/30 мин ВЫКЛ | 30 мин ВКЛ/30 мин ВЫКЛ |
| Работа от аккумулятора | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Работа от сети | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Размеры прибора | 142x98x72 мм | 170x182x103 мм | 186x180x216 мм | 140x150x120 мм | 195x160x105 мм | 237x120x162 мм | 282x193x140 мм | 238x190x130 мм |
| Вес прибора | 270 г | 1900 г | 2300 г | 1200 г | 1560 г | 1700 г | 1600 г | 1700 г |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 2 года | 2 года | 5 лет | 5 лет |
| Особенности | малый вес, тихий, бюджетный  **+ термометр в подарок** | охлаждающая система - прибор не нагревается | 1) встроенный отсек для хранения  2) охлаждающая система - прибор не нагревается | автоматически отключается при перегреве | автоматически отключается при перегреве | небулайзер-игрушка «Паровозик»: едет, шумит, дымит, огоньки мигают;  автоматически отключается при перегреве  **+ термометр в подарок** | детский дизайн «Кит»;  автоматически отключается при перегреве | детский дизайн «Панда»;  без подогрева; комбинирован  ный - три режима работы для лечения всех отделов дыхательных путей  **+ термометр в подарок** |
| Цена, руб. \* | 2500,00 | 3400,00 | 3785,00 | 2200,00 | 2500,00 | 1825,00 | 2320,00 | 2500,00 |

\*Цены в аптеке ООО «Преображенская клиника» могут отличаться от цен, указанных на сайте.

Характеристики и комплектация могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.

**Имеются противопоказания, перед применением проконсультируйтесь со специалистом и ознакомьтесь с инструкцией.**